Технология выполнения простой медицинской услуги

Ингаляционное введение кислорода

|  | Условия выполнения медицинской услуги: стационарные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Функциональное назначение медицинской услуги: лечебное |  |
|  | Материальные ресурсы |  |
|  | Приборы, инструменты, изделия медицинского назначения | маска кислородная, носовой катетер, кислородный увлажнитель, шпатель, марлевые или ватные шарики, марлевые салфетки – 5шт, пластырь – 1 шт., часы, ножницы, перчатки. |
|  | Лекарственные средства | стерильная вода (для увлажнителя кислорода) – 400 мл, 0,9 % раствор натрия хлорида. |
|  | Прочий расходуемый материал | дозируемое жидкое мыло / кожный антисептик, емкость для смачивания салфеток, емкость для дезинфекции инструментария, емкость для медицинских отходов. |
|  | Характеристика методики выполнения медицинской услуги |  |
|  | Алгоритм ингаляционного введения кислорода - Подготовка к процедуре: 1.1.Представиться пациенту, объяснить цель, ход процедуры и получить его согласие. 1.2.Приготовить все необходимое для процедуры (проверить исправность аппаратуры, внимательно прочесть назначения врача: 1.3. Обработать руки на гигиеническом уровне /антисептиком 1.4. Надеть перчатки - Выполнение процедуры: Подача кислорода через кислородную маску или носовые канюли 2.1. Помочь пациенту занять удобное для проведения процедуры положение. 2.2. Подготовить аппаратуру к использованию (подсоединить трубки, идущие к носовым канюлям или маске, включить регулятор подачи кислорода и повернуть его до появления пузырьков в увлажнителе, отрегулировать поток кислорода). 2.3. Осмотреть и при необходимости очистить носовые ходы от секреции увлажненными марлевыми шариками. 2.4. Надеть кислородную маску или носовые канюли на пациента, 2.5. Закрепить пластырем трубки около ушей и под подбородком, для комфорта места между трубками и ушами проложить ватой. Для снижения давления маски на нос, положить ватные шарики на переносицу 2.6.Отрегулировать скорость поступления кислорода вентилем на трубке (4 – 5 л кислорода в 1 мин.). Подача кислорода через носовой катетер 2.1. Помочь пациенту занять удобное для проведения процедуры положение. 2.2. Осмотреть и при необходимости очистить носовые ходы от секреции увлажненными марлевыми шариками. 2.3. Извлечь из упаковки катетер, определить длину вводимой части катетера - измерить расстояние от крыла носа до мочки уха пациента (примерно 15см), поставить метку. 2.4. Обработать конец катетера 0,9 % раствор натрия хлорида, стряхнуть излишки. 2.5. Ввести катетер в нижний носовой ход и далее в носоглотку. 2.6. Проверить правильность введения катетера – осмотреть зев, надавив шпателем на корень языка – конец катетера должен быть виден. 2.7. Наружную часть катетера прикрепить лейкопластырем к щеке, виску пациента, чтобы он не выскользнул и не попал в пищевод. 2.8. Открыть систему, отрегулировать скорость поступления кислорода вентилем на трубке (4 – 5 л кислорода в 1 мин.). 2.9. Подавать кислород в течение назначенного времени. |  |